**Метод определения ортофосфатов в питьевой и природной воде**

**ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ**

**Сущность метода:**

Метод основан на гидролизе полифосфатов, переходящих в ортофосфаты, с образованием фосфорно-молибденового комплекса, окрашенного в синий цвет, устойчивого в течение часа и последующем фотометрическом определении полученного окрашенного соединения.

**Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы**

* спектрофотометр
* набор кювет
* колбы мерные:10;50; 200 см3,
* Пипетки: 1, 5 см3
* бюретка: 25 см3
* раствор фосфат-ионов с концентрацией 100 мг/дм3
* основной раствор двухлористого олова
* раствор гидроокиси натрия, 0,1 н

**Подготовка посуды**

Стеклянную посуду, используемую на стадии получения окрашенного комплекса, следует периодически ополаскивать разбавленным раствором гидроокиси натрия, чтобы удалить остатки окрашенного комплекса, который имеет тенденцию к отложению в виде тонкой пленки на стенках посуды.

**Приготовление рабочего раствора фосфат-ионов массовой концентрации 1 мг/дм3**

Раствор готовят разбавлением из раствора с концентрацией 100 мг/дм3

Раствор готовят в день использования.

**Приготовление рабочего раствора двухлористого олова**

В мерную колбу вместимостью 10 см3 вносят 2,5 см3 основного раствора двухлористого олова и доводят до метки дистиллированной водой.

Раствор готовят в день использования, раствор устойчив не более 4 ч.

**Приготовление градуировочных растворов**

В мерные колбы вместимостью 50 см3 вносят пипеткой 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 см3 рабочего раствора фосфат-ионов массовой концентрации 1 мг/дм3 и доводят объем до метки. Перемешивают. В каждую колбу добавляют пипеткой 1 см3 кислого раствора молибденовокислого аммония, перемешивают, через 5 мин вносят 0,1 см3 рабочего раствора двухлористого олова и снова перемешивают. Приготовленные градуировочные растворы выдерживают 10-15 минут, после чего проводят измерения.

Градуировочный раствор, не содержащий фосфат-ионов, является раствором сравнения для градуировки, в соответствии с руководством по эксплуатации прибора и компьютерной обработки информации.

Готовят две серии градуировочных растворов.

**Выбор светофильтра**

Раствор, имеющий наиболее интенсивную окраску фотометрируют относительно раствора сравнения при длинах волн от 400 нм до 730 нм поочередно с шагом 30 нм. Записывая результаты измерения в виде таблицы. Для дальнейшей работы выбирают длину волны соответствующую наибольшему светопоглощению исследуемого раствора.

Измерения градуировочных растворов проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора при выбранных длине волны и толщине кюветы 30 мм.

**Порядок проведения измерений анализируемой пробы**

В мерные колбы вместимостью 50 см3 вносят 50 см3 анализируемой воды, в колбу добавляют пипеткой 1 см3 кислого раствора молибденовокислого аммония, перемешивают, через 5 мин вносят 0,1 см3 рабочего раствора двухлористого олова и снова перемешивают. Одновременно готовят 2 параллельные пробы. Подготовленные анализируемые пробы воды выдерживают от 10 до 15 мин, после чего проводят измерения.

Измеряют оптическую плотность аликвоты подготовленной пробы исследуемой воды, как при построении градуировочной характеристики с последующим расчетом массовой концентрации ортофосфатов. В качестве раствора сравнения используют дистиллированную воду, подготовленную аналогично пробе исследуемой воды.

**Обработка результатов измерений**

При наличии компьютерной системы сбора и обработки информации порядок обработки результатов определяется руководством (инструкцией) по эксплуатации.

За результат измерений содержания ортофосфатов принимают среднеарифметическое значение результатов параллельных определений *X1* и *X2* в двух аликвотах пробы воды при выполнении условия

, (1)

где *r*- значение предела повторяемости по таблице 1, %.

**Метрологические характеристики**

Метод обеспечивает получение результатов измерения с метрологическими характеристиками, не превышающими значений, приведенных в таблице, при доверительной вероятности *P=*0,95

*Таблица*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерений массовой концентрации ортофосфатов, мг/дм3 | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений, полученными в условиях повторяемости при*P=*0,95), r, % | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами определений, полученными в условиях воспроизводимости при *P*=0,95), R, % | Показатель точности (границы относительной погрешности\* при вероятности *P*=0,95), $\mp δ$, % |
| От 0,010 до 0,10 включ. | 40 | 56 | 40 |
| Св. 0,10 до 0,40 включ. | 30 | 42 | 30 |
| Св. 0,40 до 10,0 включ. | 24 | 34 | 24 |
| Св. 10,0 до 40 включ. | 20 | 28 | 20 |
| \* Установленные численные значения границ относительной погрешности соответствуют численным значениям расширенной неопределенности (в относительных единицах) Uотнпри коэффициенте охвата k=2. |

**Оформление результатов измерений**

Результаты измерений массовой концентрации ортофосфатов$\overbar{ Х}$, мг/дм3, представляют в виде

мг/дм3 при доверительной вероятности Р=0,95

где $\overbar{Х}$, - среднее значение концентрации, мг/дм3;

∆- абсолютная погрешность измерений массовой концентрации ортофосфатов, мг/дм3, рассчитываемая по формуле

, (2)

где $δ$- относительная погрешность измерения массовой концентрации ортофосфатов по таблице 1, %;

Числовое значение результата измерений должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение характеристики погрешности, выраженное в миллиграммах на кубический дециметр и содержащее не более двух значащих цифр.